## Arkusz1
7BIT |  |  | 8BIT (7BIT<<1) |  |  | Device | Board
18 | 24 | 0011000 | 30 | 48 | 00110000
1B | 27 | 0011011 | 36 | 54 | 00110110 | PCA9670D | DUTPSU
1F | 31 | 0011111 | 3E | 62 | 00111110 | PCA9670D | USBIsoHub
22 | 34 | 0100010 | 44 | 68 | 01000100 | MCP2301750 | USBHost
24 | 36 | 0100100 | 48 | 72 | 01001000 | MCP2301750 | 2x16RLY
25 | 37 | 0100101 | 4A | 74 | 01001010 | MCP2301750 | 2x16RLY
2C | 44 | 0101100 | 58 | 88 | 01011000 | AD5245 | DUTPSU
2D | 45 | 0101101 | 5A | 90 | 01011010
2F | 47 | 0101111 | 5E | 94 | 01011110 | SC18IS602BIPW | ToneGen - to AD9833BRMZ (SS0) @3.6864MHZ
50 | 80 | 1010000 | A0 | 160 | 10100000
51 | 81 | 1010001 | A2 | 162 | 10100010
56 | 86 | 1010110 | AC | 172 | 10101100 | PCA9670D | BackplaneSwitch
57 | 87 | 1010111 | AE | 174 | 10101110 | 24LC64IST | ToneGen
5F | 95 | 1011111 | BE | 190 | 10111110 | SM5882 | Pressure - thru PCA9306DCU
72 | 114 | 1110010 | E4 | 228 | 11100100 | LTC2626CDD | ToneGen
73 | 115 | 1110011 | E6 | 230 | 11100110 | LTC2626CDD | GLOBAL
75 | 117 | 1110101 | EA | 234 | 11101010 | PCA9670D | DT9805SwitchConnect